质检中心购置熔融指数测定仪询价公告

日期：2015年2月6日

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

2.1本次询价主要是大庆华科股份有限公司质检中心购置熔融指数测定仪，本次产品要求建仪购买体积法指数测定仪，测量范围  0.01-60cm3/10min体积流动速率，熔体密度：0.001-9.99g/ cm3 熔体密度，温度控制范围  50-400℃，控制精度 0. 1℃，显示精度0.01℃，位移测量范围  0-30mm，精确度±0.05um，测定两数误差 ±1%，能自动测量自动打印结果(全自动)，若质量法指数仪,需采用自动称量,自动传送数据,自动打印结果，打印机与主机分开，产品性能安全可靠，技术先进，充分满足操作要求.

询价方式：本项目采取大庆华科股份有限公司网内公开询价的方式进行询价采购。

交货地点：大庆市龙凤大庆华科股份有限公司聚丙烯分公司（大庆石化炼油厂内）；

交货期：签订合同后2个月内；

付款方式：到货验收合格后付90%，剩余10%质保，待质保期满凭用户使用合格报告或资产验收单付清余款；

质保期：一年。

2.2 询价范围

询价范围：熔融指数测定仪    共2台。

三、投标人资格要求

1．投标人必须是大庆华科公司合格供应商、大庆石化公司网内合格供应商或具有资质的生产企业。

2.代理商需要有生产厂家授权。

3．每个代理商只允许代理一个品牌。

四、报价文件的递交

4.1.1报名要求：凡有意参加报价者，请持下列文件报名参加报名：报价表/法人授权委托书/法人、授权委托人身份证明/营业执照/税务登记证/组织机构代码证/银行开户许可证/质量管理体系认证证书（上述资料需要加盖单位公章）。

4.1.2报价文件递交截止时间：2015年2月13日9时。

递交地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼经营管理部。

4.1.3 报名单位需到现场与需求单位进行技术交流。

4.1.4报价文件要求密封送达。

五、发布公告的媒体

本次询价公告同时在大庆华科股份有限公司主页、大庆华科股份有限公司内网公布。

六、本次询价不接受联合体投标。

七、开标

开标时间：2015年2月13日9时00分；

开标地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼经营管理部。

招标人：大庆华科股份有限公司

地址：黑龙江省大庆市开发区建设路239号

邮编：163316               传真：0459-6292766

联系人：邱凤鹤 王威隆       电话：0459-6280615/6291063

邮箱： qiufenghe2008@163.com      wwl19760901@163.com