2016年大庆华科消防设施检测及电气检测

询价公告

一、项目名称：

检验测试项目名称：  大庆华科股份有限公司年度消防设施及电气检测。

二、检测内容：

检测内容: 大庆华科股份有限公司机关办公楼、树脂分公司、化工分公司、药业分公司消防设施、聚丙烯分公司 。

1防火分隔：防火墙，防火卷帘，防火门，管道井。

2建筑防爆：泄压面积，结构形式。

3安全疏散：疏散出口，疏散楼梯。

4消防水源：天然水源，消防水池，消防给水管网。

5室外消防给水管网及室外消防栓：消防栓，管网，消防泵，系统功能。

6室内消防给水管网及室内消防栓：消防栓，管网，系统功能。

7自动喷水、水雾灭火系统：消防水箱，管网，水泵，喷头，接合器，湿式系统功能，干式系统功能，水幕，雨淋，水雾，预作用系统功能。

8火灾自动报警系统：感温、感烟探测器，手报装置，扬声器，消防电话，消防控制室，报警系统和功能。

9排烟系统：排烟口，自然排烟，风机，系统功能。

10正压送风系统：风口，风机，系统功能。

11泡沫灭火系统：系统组成，接合器，泡沫泵。

12消防电源：电源，备用发电机。

13灭火器配置：选型，布置，有效期。

三、 检验依据：

检验测试标准或规程:按《建筑消防设施及电气检测技术规程》（GA503-2004）标准进行检测服务

四、投标人资格要求

投标人必须是具备国家所要求的相应资质的技术服务机构。

五、询价文件的获取

(一)凡有意参加投标者，请于2016年11月15日至2016年11月21日，上午8时00分至11时30分，下午13时30分至17时00分，持下列文件参加报名并领取询价文件；

1、领取询价文件登记表（见附件）/法人授权委托书/法人或授权委托人身份证明（上述资料需要加盖单位公章）。

2、提供有效的营业执照副本、税务登记证副本、企业代码证副本（办理三证合一的单位提供营业执照即可），资质以及业绩证明文件等，并加盖公章。

六、投标文件的递交

（一） 投标文件递交截止时间：2016年11月24日14时00分，投标文件递交地点：大庆华科公司二楼安全环保部。

（二） 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，询价人不予受理。

七、发布公告的媒体

本次询价公告同时在大庆华科公司主页、大庆华科公司内网公布。

八、联系方式

联系人：肖东庆

电话：0459－6291053

传真：0459－6291060