大庆华科股份有限公司

2020年环境监测技术服务询价公告

项目编号：HKAH-2020-02

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备询价条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况

1、项目概况：

项目名称：大庆华科股份有限公司2020年环境监测技术服务。

服务地点：大庆华科股份有限公司聚丙烯分公司、化工分公司、树脂分公司、科技开发分公司、销售分公司。

服务内容：对装置区污水、有组织排放废气、无组织排放废气、装置土壤、噪声、地下水及周边环境土壤、周边环境空气进行环境监测。

环境监测项目选择依据：依据《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）。

服务期限：合同签订之日起至2021年6月30日。

2、项目单位：大庆华科股份有限公司。

3、项目承办人：大庆华科股份有限公司安全环保部 。

4、联系方式：　张振亮  0459-6291053。

三、询价范围

大庆华科股份有限公司聚丙烯分公司、化工分公司、树脂分公司、科技开发分公司、销售分公司，包括装置区废气有组织排放、无组织排放、环境空气、污水、地下水和噪声以及土壤环境。

- 1、废气监测

- 废气监测包括无组织废气监测、有组织废气监测、环境空气监测，一共有18项监测因子，包括非甲烷总烃、颗粒物、氨气、硫化氢、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、臭气浓度、苯并（a)芘、二氧化硫、氮氧化物、TSP、乙苯、苯乙烯、HGN、丙烯腈。具体内容为：

- 废气无组织排放，四个生产装置区共16个点位，每个装置区检测项目不同，监测因子为11项：非甲烷总烃、颗粒物、氨气、硫化氢、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、臭气浓度、苯并（a)芘。

- 废气有组织排放，三个生产装置区一个装车栈桥，包括七台导热油炉、三台静电捕油器、两个料仓、三个布袋除尘器、两台VOC吸附冷凝装置，共15台设备22个点位，监测项目不同，监测因子为11项：非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、TSP、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯。

- 环境空气，共有3个环境空气监测区域，共6个监测点位，监测因子为14项：非甲烷总烃、颗粒物、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、氨气、硫化氢、乙苯、苯乙烯、HGN、丙烯腈、苯并（a）芘。

- 2、废水与地下水

- 废水与地下水，一共包括14个点位，监测因子为55项：化学需氧量、流量、悬浮物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、CO32-、HCO3-、阴离子表面活性剂、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、硝酸盐、亚硝酸盐、钙、镁、钾、钠、铁、锰、pH值、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、石油类、硫化物、氟化物、挥发性酚类、总釩、总铜、总锌、氰化物、可吸附有机卤化物、苯并（a）芘*、总铅、总镉、总砷、总镍、总汞、烷基汞、总铬、六价铬、苯、甲苯、邻间对二甲苯、苯乙烯、乙苯、总铝。其中废水与地下水情况分别为：

- （1）装置区废水排放，四个生产装置区，五个污水排放口，各监测点位检测项目不同，监测因子为26项：化学需氧量、氨氮、流量、五日生化需氧量、总有机碳、氟化物、总釩、总铜、总氰化物、可吸附有机卤化物、PH值、悬浮物、总氮、总磷、石油类、硫化物、挥发酚、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、铝、砷。

- （2）地下水监测，包括2个生产装置区，共9个点位，各监测点位检测项目不同，监测因子为51项：总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、CO32-、HCO3-、阴离子表面活性剂、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、硝酸盐、亚硝酸盐、钙、镁、钾、钠、铁、锰、pH值、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、石油类、硫化物、氟化物、挥发性酚类、总釩、总铜、总锌、氰化物、可吸附有机卤化物、苯并（a）芘*、总铅、总镉、总砷、总镍、总汞、烷基汞、总铬、六价铬、苯、甲苯、邻间对二甲苯、苯乙烯、乙苯、总铝。

- 3、土壤

- 土壤环境，三个生产装置区，单层采样，33个点位，监测点位检测项目不同，监测因子为27项：PH、硫化物、苯并（a）芘、总铅、总镉、总砷、总镍、总汞、烷基汞、总铬、六价铬、铝、氨氮、挥发酚类、石油类、总石油烃、苯、甲苯、邻间对二甲苯、乙苯、苯乙烯、氰化物、丙烯腈、钛、钯。

- 4、噪声

- 一共4个装置需要进行噪声监测，噪声为监测因子1项，16个点位。等效声级A，昼夜各一次。

- 四、技术要求：

- 2020年环境监测技术服务，包括但不限于如下内容：

- 1、中标方依据招标方监测方案并按照现行国家相关标准和要求开展监测，对环境监测布点、采样、现场测试、样品制备、分析测试、数据处理评价和监测报告等全过程实施质量管理和质量控制，在监测服务完成时出具符合计量认证要求的书面环境监测数据和结论报告，监测机构及其负责人对监测数据的真实性和准确性负责。

- 2、中标方出具的环境质量现状监测报告应满足《环境影响评价技术导则》相关要求。

- 3、中标方出具的环境质量现状监测报告的时间要求应符合投标方的要求。

五、投标人资格要求

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参与投标（需在全国企业信用信息公示系统及相关网站信息核实），否则相关投标均无效；除国内大型生产加工集团及所属单位之外，同一法人代表或股东、高管（以评标当日全国企业信用信息系统查询为准）的两个及以上企业不得参与同一项目投标；法定代表人或负责人、参股人为同一个人的两个及两个以上的法人或其他组织，母公司、全资子公司及其控股公司，存在管理关系的不同公司，都不得同时参与投标；投标人应为独立的法人，且有履行合同的能力，能提供有效的企业法人营业执照，税务登记证，企业组织机构代码证（如为三证合一，仅需提供营业执照）和银行开户许可证；注册资金1000万元以上（含1000万元）；申请人具有良好的银行资信和企业信誉，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态；在最近三年没有与骗取合同有关以及其他经济方面的违法行为；

2、具备省级及省级以上质量技术监督局认可的相应检测资质（提供当前有效的CMA资质证书）。必须在大庆市具有独立的实验室。对照本项目监测方案需检测的监测因子（101项），CMA资质未认证的监测因子不能超过20项(包含20项)，缺少的监测因子超过20项不得参加报名投标。未认证项目在20项以内需由中标方委托有资质检测方监测分析，并出具合格的报告。投标时投标人需提供缺少的监测因子进行外委监测的承诺书。投标方对招标人提出的监测因子出具确认清单，清单需要列出招标人监测因子、投标人检测方法、检测能力证书对应的页数、行数。招标人在报名评审及评标过程中发现清单与检测能力不符之处取消投标人报名资格及投标资格。招标人在合同履行过程中发现中标人提供的监测因子确认清单与检验检测机构资质认定证书附表中批准的检测的能力范围不符，招标人立即解除与中标人的合同，并扣除合同履约保证金。与第一中标候选人解除合同后，与第二中标候选人签订合同，以此类推。由于上述原因导致取消报名资格、解除投标资格、解除合同的投标人将列入招标人公司投标失信名单，三年内不得参加本公司今后环境技术服务项目投标。

3、投标人投标时须提供石化、化工行业环境监测服务业绩证明如合同、监测报告等，监测报告应包含本项目的监测因子。

4、投标人应具备能力，确保按照监测计划进行监测。如发现中标人不能按时到达进行采样，招标人立即解除与中标人的合同，并扣除合同履约保证金。与第一中标候选人解除合同后，与第二中标候选人签订合同，以此类推。

5、本次招标不接受联合体投标。

6、投标人承诺遵照合同约定的付款方式进行合作；中标人需在中标后7日内向招标人缴纳合同金额30%的资金作为合同履约保证金，合同完成后无息退回中标人。

7、对炼化企业装置工艺熟悉，具有专业风险识别与危险有害因素分析能力，以消除生产安全及人身安全隐患；检测人员能够通过大庆石化公司入厂安全培训，人员入厂及检测仪器入厂均由中标人自行安排入厂；采样设备所使用的电源为中标人自带直流电源，设备其它方面要符合石化行业的安全要求；自备安全带、防静电工作服、工作鞋等防护用品，防护用品符合LA要求。

六、询价文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年2月24日至2020年3月1日，上午9时00分至11时00分，下午13时30分至15时30分，持下列文件参加报名并领取招标文件；

1、领取询价文件登记表（见附件）/法人授权委托书/法人或授权委托人身份证明（上述资料需要加盖单位公章）。

2、提供有效的营业执照副本、税务登记证副本、企业代码证副本（办理三证合一的单位提供营业执照即可），资质文件等，并加盖公章。

3、招标人要求的投标人资质的其它文件、证明，并加盖公章。

七、报名表的递交

1、报名表递交截止时间：2020年3月1日15时00分，报名表递交地点：大庆华科公司二楼安全环保部。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的报名表，询价人不予受理。

3、因防治疫情需要，报名需要的文件可以盖公章后制作成扫描件发到联系人的电子邮箱，疫情过去之后把原件发送过来。

八、发布公告的媒体

本次询价公告同时在大庆华科公司主页、大庆华科公司内网公布。

九、联系方式

联系人：张振亮

电话：0459－6291053

传真：0459－6291060

地址：大庆高新区建设路293号

电子邮箱：13946988829@163.com

报名表

项目名称：大庆华科股份有限公司2020年环境环境监测技术服务

编 号：HKAH-2020-02

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜在报价人名称:(公章) |  |  |
| 2 | 潜在报价人 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 领取时间 |  |  |

备注：此《登记表》递交方式：送达、邮寄、电子邮箱发送扫描件。