防爆电热风幕询价公告

日期：2021年8月24日        项目编号：HKJD-2021-007

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

1、项目概况：聚丙烯分公司2021年8月维修计划采购防爆

电热风幕。

2、询价范围：防爆电热风幕 3台套。

3、技术要求：满足附件技术要求。

三、投标人资格要求

1、符合资质的防爆热风幕厂家或经销商

2、提供五年内销售业绩合同3份以上，并提供验收证明或用户反馈报告。

3、无其他不良记录。

四、技术建议文件和报价文件的递交

1、 报名时间：2021年8月24日--2021年8月31日报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼五楼机动工程部。报名形式：现场报名或电子邮箱报名。

2、资质审查内容：报名表、营业执照、银行开户许可证、法人授权委托书、法人和授权委托人身份证明、制造资质、业绩证明合同等有效证件（上述资料复印件需要加盖单位公章）。

3、资质审查通过的参加报价

六、发布公告的媒体

本次询价公告在大庆华科股份有限公司内、外网主页公布。

七、评审

评审地点：大庆华科股份有限公司五楼会议室。

询价人：大庆华科股份有限公司。

地址：黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路293号。

报名联系人：邱风鹤         电话：0459-6291316

报名表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名单位名称:(公章) |  |  |
| 2 | 报名单位 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 报名时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。

防爆电热风幕技术要求

- 防爆要求：Ex d IIC T4 Gb

- 规格要求：长度1.5米/1.8米 功率15-18KW

- 电压要求：220/380V

- 风量要求：8000-10000m³/h

- 标准GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”

保护的设备》